雨水流出抑制施設設置調書（開発区域面積１ha未満）

１　開発区域の面積　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ｈａ）

２　開発に伴う雨水調整必要量

開発区域の面積　　　　　道路面積（セットバック及び透水性舗装等とした場合）　対象面積

（ｈａ）　　－　　　　　　　　（ｈａ）　＝　　　　　　　（ｈａ）

対象面積　　　　　　　　ｈａあたりの調整容量　　　　　　必要量

（ｈａ）　×　　５６５（㎥／ｈａ）　＝　　　　　　　　　　（㎥）

３　設置する雨水流出抑制施設の調整容量の合計　　　　　　　　　　　　　　　（㎥）

３－２　抑制方法及び調整容量の算出根拠

図面名　　　　図面番号

土地利用計画図　　（　　　　　）参照

排水施設設計平面図（　　　　　）参照

排水施設縦断面図　（　　　　　）参照

排水施設構造図　　（　　　　　）参照

｛　　　 　　　　　｝（　　　　　）参照

｛　　　 　　　　　｝（　　　　　）参照

４　最大許容放流量

対象面積　　　　　　　ｈａあたりの許容放流量　　　　　　　許容放流量

（ｈａ）　×　０．０２５（㎥／sec／ha）＝　　　　　　　（㎥／sec）

５　雨水流出抑制施設設置後の開発区域からの最大放流量　　　　　　　　　　（㎥／sec）

5－２放流方法及び放流量の算出根拠

図面名　　　 　     図面番号

排水施設構造図      （　　　　　 　）参照

｛　　　 　　　   ｝  （　 　　　 　 ）参照

雨水流出抑制施設設置調書（開発区域面積１ha以上）

１　開発区域の面積　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ｈａ）

２　開発に伴う雨水調整必要量

開発区域の面積　　　　　ｈａあたりの調整容量　　　　　　　　必要量

（ｈａ）　×　１，４５０（㎥／ｈａ）　＝　　　　　　　　　（㎥）

３　設置する雨水流出抑制施設の調整容量の合計　　　　　　　　　　　　　　　（㎥）

３－２　抑制方法及び調整容量の算出根拠

図面名　　　　図面番号

土地利用計画図　　（　　　　　）参照

排水施設設計平面図（　　　　　）参照

排水施設縦断面図　（　　　　　）参照

排水施設構造図　　（　　　　　）参照

｛　　　 　　　　　｝（　　　　　）参照

｛　　　 　　　　　｝（　　　　　）参照

４　最大許容放流量

開発区域の面積　　　　　　ｈａあたりの許容放流量　　　　　　許容放流量

（ｈａ）　×　０．０２５（㎥／sec／ha）＝　　　　　　　（㎥／sec）

５　雨水流出抑制施設設置後の開発区域からの最大放流量　 　　　　　　　　（㎥／sec）

5－２放流方法及び放流量の算出根拠

図面名　　　 　図面番号

排水施設構造図  （　　　　　 　）参照

｛　　　 　　　  ｝（　 　　　 　 ）参照